## Tabelle1
Mit Badewanne: | [7 empty] | Ohne Badewanne:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Liter pro… | …Einheit |  | Nutzungen/Minuten pro Tag |  |  | l/ Kopf/ Tag |  | Liter pro… | …Einheit |  | Nutzungen/Minuten pro Tag |  |  | l/ Kopf/ Tag
Toilette voll |  | Nutzung | x | 1.5 | mal | = | 0 | Toilette voll |  | Nutzung | x | 1.5 | mal | = | 0
Toilette Spartaste |  | Nutzung | x | 2.75 | mal | = | 0 | Toilette Spartaste |  | Nutzung | x | 2.75 | mal | = | 0
Dusche |  | min | x | 2.125 | min | = | 0 | Dusche |  | min | x | 3.5 | min | = | 0
Badewanne Gesamtfüllvolumen |  | Nutzung | x | 0.175 | mal | = | 0 | Wasserhähne Bad |  | min | x | 0.8 | min | = | 0
Wasserhähne Bad |  | min | x | 0.8 | min | = | 0 | Wasserhähne Küche |  | min | x | 0.86 | min | = | 0
Wasserhähne Küche |  | min | x | 0.86 | min | = | 0 | Waschmaschine | 40 | Nutzung | x | 0.225 | mal | = | 9
Waschmaschine | 40 | Nutzung | x | 0.225 | mal | = | 9 | Geschirrspüler | 15 | Nutzung | x | 0.4 | mal | = | 6
Geschirrspüler | 15 | Nutzung | x | 0.4 | mal | = | 6 | Summe | [6 empty] | 15
Summe | [6 empty] | 15
Hinweise:
• Spalte 5 basiert auf Impact Assessment COM(2007) 414 final, außer der Angabe für die Badewanne, die auch einen „Wasserverdrängungsfaktor“ für den Badenden beinhaltet – daher kann einfach das Gesamtfüllvolumen angegeben werden.
• Spalte 2 ist entsprechend der tatsächlich verwendeten Ausstattung auszufüllen. Bei mehrfacher, aber unterschiedlicher Ausstattung (z.B. mehrere unterschiedliche WCs) werden Mittelwerte gebildet.
• Verbrauch für Waschmaschine und Geschirrspüler wurde für wassersparende Geräte angegeben und soll nicht verändert werden, es sei denn die Waschmaschine wird mit Regen- oder Grauwasser betrieben.
• Wo Regen- oder Grauwasser für WC-Spülung oder Waschmaschine zum Einsatz kommen, müssen typische Werte für zusätzliche Trinkwassernachspeisung bei unzureichendem Regen-/ Grauwasseraufkommen einbezogen werden (z.B. nach Systemherstellerangaben – vollständige Substitution unwahrscheinlich).